## HPLC-DAD (hidden)
| UNIVERSIDAD DEL VALLE |  |  |  |  | Cumple | 10
| UNIDAD EJECUTORA: SECCIÓN COMPRAS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES |  |  |  |  | No Cumple | 15
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO FTP | [5 empty] | No Aplica | 20
25
| Código DIAN_ | [5 empty] | 30
35
#REF!
#REF!
#REF!
| Condiciones técnicas y documentación habilitante | [5 empty] | #REF!
#REF!
[6 empty] | 2 | #REF!
| PARÁMETRO | SOLICITADO | OFRECIDO | CONCEPTO | OBSERVACION | 3 | #REF!
[6 empty] | 4 | #REF!
| CONDICIONES COMERCIALES |  |  |  |  | 5 | #REF!
[6 empty] | 6 | #REF!
| Cantidad (en unidades) | 1 |  |  |  | 7 | #REF!
[6 empty] | 6 | #REF!
| Tiempo de Entrega (en días calendario) | 120-150 |  |  |  | 7 | #REF!
[6 empty] | 8 | #REF!
| Tiempo de garantía (en años) | 1 |  |  |  | 9 | #REF!
[6 empty] | 10 | #REF!
| Tiempo de respuesta durante la solicitud de la garantía (días calendario) | [5 empty] | #REF!
#REF!
| Tiempo para el suministro de partes y aditamentos y/o Línea de producción |  |  |  |  | Si | #REF!
[6 empty] | No | #REF!
| Frecuencia de visitas de mantenimiento (por año de garantía) |  |  |  |  | No Aplica | #REF!
#REF!
#REF!
INSTALACIÓN
| Visita previa al sitio de instalación del bien | Si |  |  |  | Entrega en sitio
Probar funcionamiento en sitio
| Tipo de instalación Solicitada | Ubicación, instalación y configuración del bien en sitio |  |  |  | Ubicación, instalación y configuración del bien en sitio
Descarga web
| COMPROMISOS |  |  |  |  | Otra
| Compromiso de realizar informe de preinstalación | Si
| Compromiso de entregar Manual técnico de operación | Si |  |  | En idioma español
| Compromiso de ofrecer capacitación en el uso del equipo | Si
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES TÉCNICAS DEL BIEN
| Catálogos u otra literatura (Idioma español o inglés) | Si
| Muestra Física | No
| Cotas y escalas / Planos | No
| Fotografía | No
|  | El proponente debe detallar marca y ref. |  | ESPACIO PARA EVALUACIÓN DE LA DEP. SOLICITANTE
| PARÁMETRO | MARCA | REFERENCIA | CONCEPTO | OBSERVACION
| Bomba RHPLC PU-4180-LPG con mezcla de 4 solvente para formación de gradientes a baja presión para trabajar a una presión de hasta 70MPa (10.000psi) con un rango de flujo de 0,001 a 10ml/min, exactitud de flujo ± 1% o 2 μL/min, Precisión flujo 0,05% RSD, incluye sistema de desgasificación para 4 solventes | JASCO | 7002-J014A
| Detector PDA (DAD) modelo MD-4010 con las siguientes características: Fuentes de luz de deuterio y Halógena Rango longitud de onda 190 – 900nm PDA de 1024 elementos (diodos) Ancho de banda seleccionable:1,4,8 nm Velocidad de adquisición de datos 100 espectros/sec en todo el rango Nivel de ruido ±3,0 x10-6 AU Deriva <0,5x10-6 AU/h Linealidad hasta 2 AU o mas PC comunicación: USB 2.0 Incluye celda de flujo analítica | JASCO | 7027-J002AV
| Auto inyector AS-4050 para 60 viales de 2ml, con volumen de inyección de 0,1 a 100μL (opcional de 1 a 1000μL) precisión de inyección de RSD 0,3% o mejor, exactitud de inyección ± 0,1% o mejor.Presion hasta 30Mpa | JASCO | 7017-J002A
| Horno para columnas CO-4061con rango de temperatura de ambiente -15°C a 100°C, sistema de desconexión automática para limite de temperatura y detección de fugas, permite uso de columnas de hasta 200mm. | JASCO | 7022-J002A
| Software Chrom Nav 2.0 con interface LC Net II para el control de todos los módulos y adquisición y tratamiento de datos, visualización de Cromatogramas, creación de métodos de trabajo, cuantificación, generación de reportes. | JASCO | 7059-J012A
| Kit de instalación para sistema de RHPLC | JASCO | 7001-H401B
| Bandeja para frascos de solventes BS-4000-1 | JASCO | 7058-J011A
| Cables para conexión módulos en red. | JASCO | GC-50
| Columna cromatografica 5 μm C18 100 Å, LC Column 150 x 3 mm | Phenomenex | 00F-4041-Y0
| Viales para Inyector automático AS-4050 de 2 mL PAKX100 | NA | NA
| PC con procesador Intel Core i7 de sexta generación o superior. Memoria RAM 8Gb por bus de 1600 de alto rendimiento Disco Duro de SS 512Gb, Puertos USB de 2.0 y 3.0 lector de DVD + RW, monitor de 23” Sistema operativo Windows 11 Profesional de 64bits con licencia. | NA | NA
| UPS on Line de 3KVA 110 Voltios para protección de todos los equipos | NA | NA
CONCEPTO FINAL EMITIDO DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE
| Características generales del Bien | Cotas y escalas / Dibujo o fotografía de referencia
CARACTERISTICAS FUNCIONALES
Características del Bien
| PARÁMETRO | SOLICITADO | OFRECIDO | CONCEPTO | OBSERVACION
Dimensión
SI

## Anexo 8
| UNIVERSIDAD DEL VALLE |  |  |  |  | Cumple | 10
| UNIDAD EJECUTORA: SECCIÓN COMPRAS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES |  |  |  |  | No Cumple | 15
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO FTP | [5 empty] | No Aplica | 20
25
| Código DIAN_ | [5 empty] | 30
35
#REF!
#REF!
#REF!
| Condiciones técnicas y documentación habilitante | [5 empty] | #REF!
#REF!
[6 empty] | 2 | #REF!
| PARÁMETRO | SOLICITADO | OFRECIDO | CONCEPTO | OBSERVACION | 3 | #REF!
[6 empty] | 4 | #REF!
| CONDICIONES COMERCIALES |  |  |  |  | 5 | #REF!
[6 empty] | 6 | #REF!
| Cantidad (en unidades) | 1 |  |  |  | 7 | #REF!
[6 empty] | 6 | #REF!
| Tiempo de Entrega (en días calendario) | 80 |  |  |  | 7 | #REF!
[6 empty] | 8 | #REF!
| Tiempo de garantía (en años) | 1 |  |  |  | 9 | #REF!
[6 empty] | 10 | #REF!
| Tiempo de respuesta durante la solicitud de la garantía (días calendario) | 2 |  |  |  |  | #REF!
#REF!
| Tiempo para el suministro de partes y aditamentos y/o Línea de producción | 50 - 100 |  |  |  | Si | #REF!
[6 empty] | No | #REF!
| Frecuencia de visitas de mantenimiento (por año de garantía) | 1 |  |  |  | No Aplica | #REF!
#REF!
#REF!
INSTALACIÓN
| Visita previa al sitio de instalación del bien | Si |  |  |  | Entrega en sitio
Probar funcionamiento en sitio
| Tipo de instalación Solicitada | Ubicación, instalación y configuración del bien en sitio |  |  |  | Ubicación, instalación y configuración del bien en sitio
Descarga web
| COMPROMISOS |  |  |  |  | Otra
| Compromiso de realizar informe de preinstalación | Si |  |  | Check-list con condiciones de condiciones ambientales, infraestructura eléctrica, gases y espacio en español
| Compromiso de entregar Manual técnico de operación | Si |  |  | En idioma español
| Compromiso de ofrecer capacitación en el uso del equipo | Si
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES TÉCNICAS DEL BIEN
| Catálogos u otra literatura (Idioma español o inglés) | Si
| Muestra Física | No
| Cotas y escalas / Planos | No Aplica
| Fotografía | Si
|  | El proponente debe detallar marca y ref. |  | ESPACIO PARA EVALUACIÓN DE LA DEP. SOLICITANTE
| PARÁMETRO | MARCA | REFERENCIA | CONCEPTO | OBSERVACION
Sistema de Cromatografía de Gases acoplado a Espectrometría de Masas de cuadrupolo simple, equipado con tecnología de control digital de flujo de última generación y fuente de iones de impacto electrónico con diseño de acceso frontal para mantenimiento sin pérdida de vacío. Con detector FID y TCD integrados y valvula para inyeccion de gases
Generador de gases Nitrogeno y Aire
Material de Vidrio y reactivos
CONCEPTO FINAL EMITIDO DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE
| Características generales del Bien | Cotas y escalas / Dibujo o fotografía de referencia
| CARACTERISTICAS FUNCIONALES | N/A
Sistema de Cromatografía de Gases acoplado a Espectrometría de Masas de cuadrupolo simple, equipado con tecnología de control digital de flujo de última generación y fuente de iones de impacto electrónico con diseño de acceso frontal para mantenimiento sin pérdida de vacío. Temperatura del horno ambiente +2° hasta 450°C o mejor con luz interna para cambio de columnas Velocidad de enfriamiento de 450°C a 50°C en menos de 3,5 min o superior Repetibilidad de Tiempo de retencion: <0,0008 min Rango de masa mínimo m/z 1.5 a 1090 Velocidad de scan 20.000 u/seg o mejor IDL: 100 fg Octafluoronaphthalene menor o igual a 10fg o mayor; Relación señal-ruido (S/N) ≥ 2 000, dwell time < 0.5 msec. Sistema de vacio turbomolecular mínimo de 360 L/seg El sistema debe integrar simultáneamente detectores de ionización de llama (FID) y de conductividad térmica (TCD) y válvula para inyección de gases, asistidos por un generador autónomo de nitrógeno de ultra alta pureza (99.9995%) y aire cero con eliminación catalítica de metano (<0.05 ppm). Especificaciones minimas para detector FID: Cantidad mínima detectable (MDQ) : < 1.2 pg C/s (dodecane) rango dinámico lineal: 1 × 107 (± 10%) Temperatura de funcionamiento: 450 °C Especificaciones mínimas para detector TCD: Sensibilidad: > 20000 mV × mL/mg (decano) Rango dinámico: 1 × 105 Temperatura de funcionamiento: 400 °C
Se debe garantizar un programa de mantenimiento preventivo anual durante 5 años y servicios de calificación ejecutados por personal técnico certificado por la casa matriz del equipo original. Como factor de calidad y respaldo, se requiere acreditar la condición de distribuidor oficial en Colombia para el sistema analítico y el sistema de generación de gases, asegurando soporte técnico directo, suministro de repuestos originales y acceso a actualizaciones oficiales de software y firmware para garantizar la trazabilidad normativa y la máxima disponibilidad operativa del sistema.
Características del Bien
| PARÁMETRO | SOLICITADO | OFRECIDO | CONCEPTO | OBSERVACION
| Sistema de Cromatografía de Gases acoplado a Espectrometría de Masas de cuadrupolo simple, equipado con tecnología de control digital de flujo de última generación y fuente de iones de impacto electrónico con diseño de acceso frontal para mantenimiento sin pérdida de vacío. Temperatura del horno ambiente +2° hasta 450°C o mejor, con luz interna para cambio de columnas Velocidad de enfriamiento de 450°C a 50°C en menos de 3,5 min o superior Repetibilidad de Tiempo de retencion: <0,0008 min; Rango de masa mínimo m/z 1.5 a 1090; Velocidad de scan 20.000; dwell time of < 0.5 msec.u/seg o mejor; IDL: 100 fg Octafluoronaphthalene menor o igual a 10fg o mayor, Relación señal-ruido (S/N) ≥ 2 000; Sistema de vacio turbomolecular mínimo de 360 L/seg | 1
El sistema debe integrar simultáneamente detectores de ionización de llama (FID) y de conductividad térmica (TCD) y válvula para inyección de gases, asistidos por un generador autónomo de nitrógeno de ultra alta pureza (99.9995%) y aire cero con eliminación catalítica de metano (<0.05 ppm).
Especificaciones minimas para detector FID: Cantidad mínima detectable (MDQ) : < 1.2 pg C/s (dodecane) rango dinámico lineal: 1 × 107 (± 10%) Temperatura de funcionamiento: 450 °C Especificaciones mínimas para detector TCD: Sensibilidad: > 20000 mV × mL/mg (decano) Rango dinámico: 1 × 105 Temperatura de funcionamiento: 400 °C
| MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE DE 1 A 10 mL | 1
| MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE DE 500-5000 microlitros | 1
| MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE DE 100-1000 microlitros, con incrementos de 1 microlitro. | 1
| BURETA AUTOMÁTICA DIGITAL: 0,01 ml-99.99 ml, elevación máx del pistón es de 10 ml, la resolución es 10L, Precisión del volumen: R = 0.2% CV = 0,07% Velocidad: 16 etapas, Rango de temperatura: 10 °C~ 30°C Control de calidad: DIN EN ISO 8655 | 1
| DISPENSADOR DE TAPA DE BOTELLA DISPENSETTES,ANALÓGICO 2 AJUSTABLE, RANGO DE VOLUMEN 2,5 - 25 mL | 2
| PIPETA GRADUADA EN VIDRIO CLASE A DE 1 mL - DIV. 0.007 | 10
| PIPETA GRADUADA EN VIDRIO DE 5 mL DIV. (mL) 0,05 | 10
| PIPETA GRADUADA EN VIDRIO DE 10 mL DIV. (ml) 0,1 | 10
| PIPETA GRADUADA EN VIDRIO DE 25 mL DIV. (mL) 0,1 | 10
| MACROPIPETEADOR AUXILIAR DE PIPETEADO - 0.1 - 100 mL | 4
| VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO, F. BAJA, DE 1000 mL | 2
| VASO DE PRECIPITADO PARED GRUESA F. BAJA DE 500 mL 4,00 Und. | 4
| VASO DE PRECIPITADO PARED GRUESA F. BAJA DE 25 mL | 5
| VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO, F. BAJA, DE 10 mL | 5
| PROBETA GRADUADA CLASE A. BASE HEXAGONAL. CON 2,00 Und.; CERTIFICADO INDIVIDUAL. CAPACIDAD. 1000 mL. (± 5.00). | 2
| PROBETA GRADUADA CLASE A. BASE HEXAGONAL. CON CERTIFICADO INDIVIDUAL CAPACIDAD. 500 mL. (± 2.50). | 5
| PROBETA GRADUADA CLASE A. BASE HEXAGONAL. CON CERTIFICADO INDIVIDUAL. CAPACIDAD. 100mL. (± 0.50). | 5
| PROBETA GRADUADA CLASE A. BASE HEXAGONAL. CON CERTIFICADO INDIVIDUAL. CAPACIDAD. 50 mL. (± 0.50). | 5
| PROBETA GRADUADA CLASE A. BASE HEXAGONAL. CON CERTIFICADO INDIVIDUAL. CAPACIDAD. 10 mL. (± 0.10). | 5
| BALON VOLUMETRICO VIDRIO CLARO CLASE A TAPON VIDRIO. CERTIFICADO INDIVIDUAL CAPACIDAD 1000 mL | 4
| BALÓN VOLUMÉTRICO VIDRIO CLARO CLASE A. TAPÓN VIDRIO. CERTIFICADO INDIVIDUAL. CAPACIDAD. 500 mL. | 4
| BALÓN VOLUMÉTRICO VIDRIO CLARO CLASE A. TAPÓN VIDRIO. CERTIFICADO INDIVIDUAL. CAPACIDAD. 250 mL | 4
| BALÓN VOLUMÉTRICO VIDRIO CLARO CLASE A. CERTIFICADO INDIVIDUAL. CAPACIDAD. 100 mL. | 4
| BALÓN VOLUMÉTRICO VIDRIO CLARO CLASE A. CERTIFICADO INDIVIDUAL. CAPACIDAD. 50 mL | 4
| BALÓN VOLUMÉTRICO VIDRIO CLARO CLASE A. TAPÓN VIDRIO. CERTIFICADO INDIVIDUAL. CAPACIDAD. 25 mL | 4
| BALÓN VOLUMÉTRICO VIDRIO CLARO CLASE A. TAPÓN VIDRIO. CERTIFICADO INDIVIDUAL. CAPACIDAD. 10 mL. | 4
| BALÓN VOLUMÉTRICO VIDRIO CLARO CLASE A. TAPÓN VIDRIO. CERTIFICADO INDIVIDUAL. CAPACIDAD. 5 mL. | 4
| FRASCO TAPA ROSCA AZUL VIDRIO CLARO. CAPACIDAD. 2000mL. | 2
| FRASCO TAPA ROSCA AZUL VIDRIO CLARO CAPACIDAD 1000mL. | 3
| FRASCO TAPA ROSCA AZUL VIDRIO CLARO CAPACIDAD 500 mL. | 4
| CÁPSULA DE EVAPORACIÓN DIAMETRO 81 mm ALTURA 38mm CAPACIDAD 107 mL | 10
| CÁPSULA DE EVAPORACIÓN DIAMETRO 80m ALTURA 32mm CAPACIDAD 60 mL | 10
| CRISOL EN PROCELANA GOOCH 35x43 MM CAPACIDAD 25mL | 10
| MEMBRANA CUADRICULADA EN NITRATO DE CELULOSA ESTERILES - 0.45 mm x 47 mm Caja x 100 Unds. | 10
| VIDRIO DE RELOJ DE 100 mm | 10
| ESPÁTULA CUCHARA PLÁSTICA AUTOCLAVABLE A 121°C -Long. 150 mm | 4
| GRADILLAS EN PLÁSTICO AMARILLA - 40 tubos de 20 mm | 4
| GRADILLA PARA 25 TUBOS DE 50 mL | 4
| TUBOS PARA CENTRÍFUGA NO ESTÉRIL CON TAPA CAPACIDAD. 50 mL. (Libres de 4 Pirógenos, DNasas, RNasas) x 25 UNDS. | 4
| TUBOS PARA CENTRÍFUGA NO ESTÉRIL CON TAPA CAPACIDAD. 15 mL. (Libres de Pirógenos, DNasas, RNasas) x 25 UNDS. | 4
| PLATA SULFATO ACS x 100 grs | 1
| MERCURIO II SULFATO ANHIDRO (ICO) ACS x 100 grs | 1
| POTASIO DICROMATO AR x 500 GRS | 1
| POTASIO BIFTALATO (FTALATO ACIDO) (HIDROGENOFTALATO) AR x 500 gr | 1
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL